## ELEKTRA
INVESTITOR: Općina Sračinec
GRAĐEVINA: Garaža
LOKACIJA: Svibovec
T.D. 2707/2017
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Varaždin, veljača 2017.
Projektant:
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh.
ovlašteni arhitekt
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.
Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal.
Prije unošenja cijena ponuđač se je dužan detaljno upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida u veličinu i vrstu glavnih i pripremnih radova.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) | potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
b) | sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
c) | troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
d) | sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala
e) | čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje
f) | osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i saobraćaja
g) | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane.
Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
NAPOMENA! Količina izvedenih radova po stavkama obračunavat će se i naplaćivati prema stvarno izvedenim količinama, upisanim u građevinsku knjigu i dnevnik, te ovjerenim od strane nadzornog inženjera.
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI RADOVI
OPĆI UVJETI
Prilikom čišćenja terena izvođač se mora u potpunosti pridržavati
Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.
Prilikom iskopa zemlje za temelje obavezno konzultirati projektanta konstrukcija i geomehaničara koji mora dati stručno mišljenje te isto upisati u građevinski dnevnik.
Izvedba prometnica, pješačkih i zelenih površina sa svim potrebnim slojevima obuhvaćena je u troškovniku vanjskog uređenja.
Nasip i zatrpavanje zemljom izvesti u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost. Sva zatrpavanja i nasipavanja izvesti materijalom bez otpadaka i organskih tvari. Svi zemljani radovi moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za zemljane radove. Obračun količina nasipavanja vrši se u svemu prema građevinskim normama. Nasip se mjeri materijalom u izvedenom stanju na mjestu izvedbe.
Crpljenje oborinske vode (po potrebi) iz iskopa za temeljne trake i temeljne čaše (u jedinicu mjere uzeti tlocrtnu površinu iskopa).
I | ZEMLJANI RADOVI
1. | Pripremno završni radovi na zemljištu na kojem se gradi objekt. | paušal
2. | Strojno skidanje humusa i zemlje visine cca 40,0 cm do gornje kote temeljne trake, s guranjem na udaljenost do 50m.
|  | m3 | 20
3. | Strojni i ručni iskop zemlje C ktg - za temeljne stope, u zemlji, uračunato osiguranje iskopa ili razupiranje ako je potrebno. Odlaganje iskopanog materijala na gradilištu.
|  | m3 | 3
4. | Planiranje ravnih površina na tlu C ktg sa točnošću +- 3,0 cm uz prosječan otkop 0,05 m3/m2, uključivo i transport iskopanog materijala na gradilišnu dpeoniju.
|  | m2 | 50
5. | Zatrpavanje oko temeljnih stopa i temeljnih traka (tj. Ispod podne ploče) šljunkom, uz grubo poravnavanje nivelete, u sloju debljine 30,0 cm, nabijanjem do modula stišljivosti (Ms=40MPa).
|  | m3 | 15
6. | Dobava i nasipavanje drenažnog istozrnatog šljunka granulacije 16-32mm oko građevine u debljini od 50 cm.
|  | m3 | 2.2
7. | Utovar i odvoz iskopane zemlje na osiguranu deponiju na udaljenost do 10 km. Odvoz zemlje obračunat je u zbitom stanju bez dodatka na rastresitost.
|  | m3 | 15
I | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Svi betonski i armirano betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima : “ TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKE, ARMIRANO BETONSKE I ZIDARSKE RADOVE “ koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za betonske i zidane konstrukcije.
Položaj radnih reški i redoslijed betoniranja određeni su konstrukterskim projektom u nacrtima armature. Svi prodori tehnoloških cijevi rješavaju se tipskim elementima koji se ugrađuju u oplatu, a prema izvedbenom projektu.
Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona mora biti usaglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njima se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor.
U jediničnu cijenu ugrađenog betona mora biti obuhvaćen sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad, transport, potrebne radne skele i platforme te sve mjere zaštite na radu i svi troškovi zakonom propisanih radnji.
U stavkama arm.bet. radova zbog specifičnosti i složenosti konstrukcija dani su iskazi količina i za oplate. Svi uvjeti, propisi i norme za oplate također su dani u spomenutom elaboratu.
Troškovnikom je predviđeno betoniranje u glatkoj oplati premazanoj zaštitnim sredstvom i nikakvi naknadni radovi na glatkoći neće se priznati - beton ostaje vidljiv. Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom.
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Ukoliko se plohe betonskih površina koje su u eksploataciji građevine u direktnom kontaktu, s pitkom vodom premazuju, ta sredstva moraju imati atest kojim se dokazuje da ne utječu negativno na kvalitetu vode za piće. Površinska obrada betona izvedenog u klasičnoj oplati definiranoj troškovnikom predviđena je drugim materijalima.
Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama :
cement HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014
agregat HRN B.B3.100, HRN B.B2.010
voda HRN U.M1.058
dodaci betonu HRN U.M1.035, HRN U.M1.037
čelik za armiranje HRN U.M1.035, HRN U.M1.037
Proizvođač betona mora ispunjavati uvjete normi HRN U.M1.050.
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu s pravilnikom PBAB i HRN U. M1. 004, HRN U. M1. 045, HRN U. M1. 048.
II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja betona temeljnih stopa u zemlji, betonom C 25/30. | m3 | 2.6
2. | Dobava i ugradnja betona temeljnih serklaža u običnoj oplati, betonom C 25/30.
| beton | m3 | 4.7
| obična oplata | m2 | 25
3. | Dobava i ugradnja betona za donju armirano-betonsku podlogu d=12 cm.
marka betona C-25/30
| beton | m3 | 6
| jednostrana oplata | m2 | 3
II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:
III | ARMIRAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Armiračke radove izvesti prema Pravilniku Sl. list 41/85-1246, te u skladu s važećim normativima za armature :
zavarene mreže HRN U.M1.091
čel. žica za varene armature HRN C.B6.013
vruće vučeni betonski čelici HRN C.K6.020
hladno vučeni betonski čelici HRN C.K6.021
čelici za prednaprezanje HRN C.K6.033, 034, 035, 036, 037
Željezo se upotrebljava po oznakama :
glatki čelik GA 240/360
rebrasti čelik tvrdi RA 400/500
mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važečim propisima.
Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke.
Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje.
Obračun se radi prema postojećim normama GN-400.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži :
- sav potreban materijal sa transportom na gradilište
- sav potreban rad i alat za obradu armature ( ispravljanje, siječenje, savijanje )
postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezivanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu, ubušavanjem u postojeći beton prema potrebi
- unutarnji transport
- čišćenje armature od rđe, masnoća i ostalih nečistoća
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.
III | ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, siječenje, savijanje i polaganje složene armature od rebrastog čelika RA-400/500 i mrežaste armature MA-500/560. količina je aproksimativna, cca 100 kg/m3 ugrađenog betona.
|  | kg | 1330
III | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
B | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
I | LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće i posebne tehničke propise i Hrvatske norme naročito :
- Pravilnik o tehn. normativima i izvođenje završnih radova u građevinarstvu ( Sl. list 21/90. )
HRN U.N9.053 - građ. prefabr. elementi : odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.055 - građ. prefabr. elementi : opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju ( premaz, izol. traka i sl. ) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim odgovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve veće radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzorni organ, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Jedinična cijena treba sadržavati :
- sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal
- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun
- sav rad na gradnji i u radionici
I | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i postava profiliranog trapeznog lima, s potrebnim materijalom za pričvršćenje na nosivu čeličnu konstrukciju. Lim se ugrađuje kao krvna ploha zgrade. Boja i ton lima prema odabiru investitora.
|  | m2 | 52
2. | Kao st. 1. samo dobava i postava lima za zidne plohe, s potrebnim materijalom za pričvršćenje na nosivu čeličnu konstrukciju nadstrešnice te ulaznih vrata.
|  | m2 | 63
3. | Izrada i montaža visećeg žljeba pravokutnog presjeka veličine 120/120 mm, izvedenog od čeličnog plastificiranog lima d = 0.70 mm, razvijene širine cca 60 cm. Cijena uključuje sav potreban pribor za pričvrščivanje i izvedbu spoja sa vertikalama. Boja i ton lima prema odabiru investitora.
|  | m | 14.5
5. | Dobava materijala i izrada limenog opšava (okapnice) na spoju krova i postojćeg zida, izvedenog od čel. plastificiranog lima d=0,70 mm, razvijene širine 33 cm, s potrebnim preklapanjem, kukama i materijalom za pričvršćenje. Boja i ton lima prema odabiru investitora. | m | 14.5
6. | Izrada i montaža vertikalnih cijevi pravokutnog presjeka veličine 120/120 mm za odvod krovne vode, izvedenih od čeličnog plastificiranog lima d = 0.70 mm s potrebnim materijalom za pričvršćenje, izvedbom spoja sa horizontalnim žlijebom i izvedbom završetka cijevi u luku za odvod vode u upojni bunar. Sve izvesti po detaljima i dogovoru s projektantom. Boja i ton lima prema odabiru investitora.
| 2 vertikale | m | 5.8
II | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
III | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Obračun prema stvarnim količinama.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrebljeni materijali: željezo, čelični limovi i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i Hrvatskim normama.
opći konstrukcioni čelici HRN C.B0.500
kvadratni čelici vruće valjani HRN C.B3.024
plosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.025
širokoplosnati čelici vruće valjani HRN C.B3.030
čelični ravnokraki ugaonici vruće valjani HRN C.B3.101
čelični nosači vruće valjani HRN C.B3.131
kvadratni čelici hladno vučeni HRN C.B3.431
plosnati čelici hladno vučeni HRN C.B3.441
Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno.
Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi. Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno naljegati. Obračun izvršenih radova vršit će se prema jedinici mjere u stavci troškovnika. U cijenu obavezno uključiti sav potreban materijal, bez obzira da li je isti naveden i specificiran u opisu stavke. Isto važi i za sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije.
Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljima i radioničkim nacrtima. Jedinična cijena sadrži osim navedenog i sav ostali potrebni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne HTZ mjere radnika.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovor neće uzeti u obzir.
II | BRAVARSKI RADOVI
1. | Radionička izrada i postava čelične konstrukcije zgrade (spajanje vijcima i varenjem) koja se sastoji iz glavnih nosača, vjetrovnih spregova iz okruglih punih profila dimezija prema statičkom proračunu. Količina okova, spojeva, ankera, spregova i sl. je cca 25%. U cijenu uključiti potrebnu skelu, čišćenje, miniziranje i četverokratno ličenje, dva puta temeljnom bojom, i dva puta bojom po izboru projektanta U cijeni sve komplet, u ugradnja ankera u arm. bet. elemente. Sve izvesti prema projektu, i u dogovoru s projektantom. Obavezno paziti na potrebne padove i visine.
|  | kg | 1330
2. | Radionička izrada i postava čelične konstrukcije ulaznih vrata. Količina okova, spojeva, ankera, spregova sl. je cca 25%. U cijenu uključiti potrebnu skelu, čišćenje, miniziranje i četverokratno ličenje, dva puta temeljnom bojom, i dva puta bojom po izboru projektanta U cijeni sve komplet, u ugradnja ankera u profile zidova. Sve izvesti prema projektu, i u dogovoru s projektantom. Obavezno paziti na potrebne padove i visine. Obloga vrata je sa profiliranim limom.
|  | kg | 375
II | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
UKUPNA REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI RADOVI |  | UKUPNO:
II | BETONSKI I ARM.BET.RADOVI |  | UKUPNO:
III | ARMIRAČKI RADOVI |  | UKUPNO:
A |  |  | UKUPNO:
B | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
I | LIMARSKI RADOVI |  | UKUPNO:
II | BRAVARSKI RADOVI |  | UKUPNO:
B | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | UKUPNO:
UKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  | UKUPNO:
B | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | UKUPNO:
| GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | UKUPNO:
| A+B |  | UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO: