## List1
Red.br. | Opis radova | Jed.mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. RUŠENJA
1.1. | Skidanje 298 m2 postojećeg krova: stara drvena konstrukcija, letve, crijep te odvoz na deponij.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Skidanje postojećih drvenih prozora i vrata te odvoz na deponij.
|  | kom | 7 |  | 0
| Rušenja ukupno: |  |  |  | 0
2. BETONSKI RADOVI
0
2.1. | Izrada nove betonske ploče na vrhu tornja sa okapnim dijelom. |  |  |  | 0
| - beton c 25/30, vibrirani sa ugradnjom, pumpani | m3 | 2 |  | 0
| - armatura sa savijanjem i rezanjem, prijevoz | kg | 200 |  | 0
| - oplata za okapni dio sa učvršćenjima u zid | m2 | 16 |  | 0
| Betonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
3. TESARSKI RADOVI
0
3.1. | Izrada prohodnog stropa u tornju kako bi se u njega umontirale stropne, sklopive, drvene stepenice. Strop se izrađuje od drvene konstrukcije koja se sastoji od drvenih nosača 12x12 cm na koje se postavljaju OSB ploče 12 mm U+P. |  |  |  | 0
U cijenu ulazi postava 0,4 m3 drvenih nosača,10 m2 navedenih OSB ploča te sav potreban pričvrsni pribor.
|  | komplet | 1 |  | 0
| Tesarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
4. IZOLATERSKI RADOVI
0
4.1. | Izrada hidroizolacija krova tornja: hladni premaz, V-4 ljepenka sa preklopima. |  |  |  | 0
|  | m2 | 12 |  | 0
| Izolaterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
5. ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Zazidavanje otvora na tornju šupljom opekom.
|  | m2 | 12 |  | 0
5.2. | Obrada zazidanih otvora vapneno cementnom žbukom.
|  | m2 | 12 |  | 0
5.3. | Izrada novih špaleta oko prozora i vrata nakon skidanja starih te popravak zidova ukoliko dođe do oštečenja rubova prilikom demontaže starih prozora i vrata. U cijenu je uključen sav potreban materijal: kutne lajsne, cementni mort 1:2 i dr.
|  | m1 | 48 |  | 0
| Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
6. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
0
6.1. | Izrada novog krova: nova drvena konstrukcija, OSB ploča 12 mm U+P, krovna folija, letvanje krova, novi crijep ,sljemenjaci, sljemena traka, zaštitna mrežica,snjegobrani. |  |  |  | 0
|  | m2 | 188 |  | 0
| Krovopokrivački radovi ukupno: |  |  |  | 0
0
7. FASADERSKI RADOVI
7.1. | Dobava i postava skele za izradu termoizolacije zidova.
|  | m2 | 298 |  | 0
7.2. | Dobava i izrada termoizolacije zidova ekspandiranim polistirenom (EPS) debljine 10 cm. U cijenu je uključen sav dodatni materijal i priprema : mrežica, ljepilo, tiple , kutne lajsne te završni silikatni sloj u boji po želji investitora.
|  | m2 | 298 |  | 0
7.3. | Izrada fasadnih dekoracija od stiropora na objektu.
|  | m1 | 188 |  | 0
| Fasaderski radovi ukupno: |  |  |  | 0
8. LIMARSKI RADOVI
0
8.1. | Demontaža postojeće limarije te ponovna montaža iste nakon izrade novog krova. U cijenu uključeni nove, duže pričvrsnice za limene oluke te nove kuke. |  |  |  | 0
| - demontaža te ponovna montaža | m1 | 62 |  | 0
| - pričvrsnice | kom | 12 |  | 0
| - kuke | m1 | 59 |  | 0
8.2. | Dobava i postava novog zidnog lima.
|  | m1 | 22 |  | 0
8.3. | Vanjske limene klupčice. U cijenu uključena dobava i montaža sa svim potrebnim materijalom.
|  | m1 | 12 |  | 0
| Limarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
9. STOLARSKI RADOVI
0
9.1. | Pvc Prozor 1K 1000x1500 mm, Boja: imitacija drva; ISPUNA: LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon, Ug=0,6 W7m2K Rw=32 dB, OKOV: Multi-Matic PZO-K Standard, ŽALUZINA 25 MM KUTINI NOSAČ Toplinski koef.: 1,2 W/m2K. Uključena dobava i montaža te sav potreban materijal. |  |  |  | 0
|  | kom | 6 |  | 0
0
9.2. | Pvc Vrata 1K 1000x2100mm; BOJA: imitacija drva OKOV: zaokretna vrata-GTS, ZTS, ZTF Brava GTS45/92-Cilindar 45/50-kvaka bijela, Toplinski koef.: 1,2 W/m2K. Uključena dobava, montaža te sav potreban materijal. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
9.3. | Stropne, drvene, sklopive stepenice za ulazak u toranj. U cijenu uključena dobava i montaža sa svim potrebnim materijalom. |  |  |  | 0
|  | kom1 | 1 |  | 0
| Fasaderski radovi ukupno: |  |  |  | 0
10. BRAVARSKI RADOVI
10.1. | Demontaža stare ograde na vrhu tornja te dobava, izrada i montaža inox ograde. Visina ograde je 1,00 m, rukohvati i vertikale iz inox­a fi 50 mm.
Ograda se sastoji od 8 vertikalnih stupova visine 1,0 m povezanih sa 24 horizontalne cijevi duljine 1,5 m. Na ogradi se nalazi lik kokota i znak vatrogasnog društva u veličini cca 40x40 cm. Ograda je dužine 12 m.
|  | komplet | 1 |  | 0
| Bravarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
11. GIPSARSKI RADOVI
11.1. | Izvedba spuštenog stropa od gipskartonskih ploča - u cijenu ulazi brušenje i bandažiranje spojeva, postava pvc folije i toplinske izolacije (mineralna vuna debljine 16 cm).
|  | m2 | 138 |  | 0
| Gipsarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
12. SOBOSLIKARSKI RADOVI
12.1. | Soboslikarski radovi: gletanje zidova i knaufa, impregnacija te bojanje u dva sloja bojom po želji investitora.
|  | m2 | 308 |  | 0
| Soboslikarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0