## List1
Red.br. | Opis radova | Jed.mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena
1. RUŠENJA
1.1. | Kompletno skidanje postojećeg pokrova, letvi, te limarije. Uključeno odvoz na deponij.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Probijanje otvora u zidovima za nova vrata i prozore te odvoz šute na deponij. U cijenu uključena izrada vertikalnih serklaža iznad novonastalih otvora.
| - probijanje otvora | m2 | 17 |  | 0
1.3. | Demontaža starih prozora i vratiju te odvoz na deponij.
| - probijanje otvora | kom | 7 |  | 0
| Rušenja ukupno: |  |  |  | 0
2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
2.1. | Izrada armirano betonskog trakastog temelja.
| - beton C 25/30, vibrirani s ugradnjom, pumpani | m3 | 11 |  | 0
| - armatura sa savijanjem i rezanjem, te prijevoz | kg | 1430 |  | 0
| - dvostrana oplata | m2 | 31 |  | 0
2.2. | Zatrpavanje između temelja kamenom.
|  | m3 | 48 |  | 0
2.3. | Izrada AB ploče d=15 cm iznad novog temelja.
| - beton C 25/30, vibrirani s ugradnjom, pumpani | m3 | 9.5 |  | 0
| - armatura sa savijanjem i rezanjem, te prijevoz | kg | 1235 |  | 0
| - jednostrana oplata | m2 | 9 |  | 0
2.4. | Izrada ab nadvoja iznad probijenih otvora za nove prozore i vrata dimenzija 30/30 cm.
|  | m1 | 17 |  | 0
2.5. | Izrada armirano betonskih ulaznih stepenica, stepenica za kuhinju i rampe za osobe s invaliditetom.
| - beton C 25/30, vibrirani s ugradnjom, pumpani | m3 | 16 |  | 0
| - armatura sa savijanjem i rezanjem, te prijevoz | kg | 2080 |  | 0
| - oplata | m2 | 14 |  | 0
| Betonski i armiranobetonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
3. TESARSKI RADOVI
3.1. | Skidanje starih vanjskih nosivih drvenih greda, te dobava, obrada i postava novih dimenzija 16/16 cm, duljine 8,0 m.
|  | kom | 4 |  | 0
3.2. | Popravak i ravnanje postojećih nosivih greda sa daskama. Na grede se postavlja OSB ploča 12 mm U+P, brodski pod na podglede krova (30% ukupne površine krova), krovna folija, letvanje krova, novi crijep, sljemenjaci, sljemena traka i zaštitna mrežica.
|  | m2 | 388 |  | 0
3.3. | Izrada drvene konstrukcije iznad prostorije za skladišni prostor. Konstrukcija se sastoji od drvenih nosača 5x4 cm na koje se postavljaju OSB ploče 12 mm U+P.
U cijenu ulazi postava 0,1 m3 drvenih nosača,14 m2 navedenih OSB ploča te sav potreban pričvrsni pribor.
|  | komplet | 1 |  | 0
| Tesarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
4. ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Zidanje pregradnih zidova od šuplje opeke d=20 cm. U cijenu uključena dobava šuplje opeke te zidanje mortom.
|  | m2 | 84 |  | 0
4.2. | Strojno žbukanje prizemlja vapneno cementnom žbukom.
|  | m2 | 148 |  | 0
| Zidarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
5. GIPSKARTONSKI RADOVI
5.1. | Izvedba spuštenog stropa od gipskartonskih ploča. U cijenu ulazi brušenje i bandažiranje spojeva ,postava pvc folije i toplinske izolacije (mineralna vuna debljine 16 cm ).
|  | m2 | 98 |  | 0
| Gipskartonski radovi ukupno: |  |  |  | 0
6. LIMARSKI RADOVI
6.1. | Izrada krovne limarije od lima u boji po izboru investitora: žlijebovi, izljevne cijevi, bočni zaštitni lim razvijene širine 33 cm, kuke za žlijeb.
|  | m1 | 116 |  | 0
6.2. | Izrada i montaža limenih klupčica uz nove prozore. |  |  |  | 0
|  | m1 | 10 |  | 0
| Limarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
7. STOLARSKI RADOVI
0
| Dobava i postava novih PVC prozora i vrata do konačnosti (obrada špaleta oko novopostavljenih PVC prozora i vrata): |  |  |  | 0
0
7.1. | Pvc Prozor 1K 2000 x1200 mm, BOJA: bijela; PROFIL: Aluplast IDEAL 5000 (okvir:80mm, krilo 77mm, Letvica za staklo: 40/50mm, podštok), ISPUNA: LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon, Ug=0,6 W7m2K Rw=32 dB; OKOV:Multi-Matic PZO-K Standard, ŽALUZINA: 25 MM; KUTNI NOSAČ; Toplinski koef.: 1,23 W/m2K. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
0
7.2. | Kao st. 7.1., samo prozor veličine 1000 x 1200 mm. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
7.3. | Kao st. 7.1., samo prozor veličine 800 x 600 mm. |  |  |  | 0
|  | kom | 3 |  | 0
7.4. | Pvc Vrata 1K 900x2200mm; PROFIL: Aluplast IDEAL 4000 (okvir:80mm, krilo 120mm, Letvica za staklo:40/50mm, prag za vrata ID4000/5000), BOJA: Bijela; ISPUNA: 1) PVC 40mm-bijela 2) LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon, Ug=0,6 W7m2K Rw=32 dB, OKOV: zaokretna vrata-GTS,ZTS,ZTF brave(bijela)- Brava GTS45/92-Cilindar 45/50-kvaka bijela, Toplinski koef.: 1,18 W/m2K |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
7.5. | Kao st. 7.4., samo vrata veličine 1350 x 2200 mm. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
7.6. | Dobava i ugradnja unutarnjih drvenih vrata i prozora sa štokom i svim potrebnim materijalom.
| - klizni prozor 200x100 | kom | 1
| - vrata 90x210 | kom | 5
| Stolarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
8. BRAVARSKI RADOVI
8.1. | Dobava, izrada i montaža inox ograde stepeništa i rampe za osobe sa ivaliditetom. Visina ograde je 1,00 m, rukohvati i vertikale iz inox­a fi 50 mm.
Ograda se sastoji od gornjeg rukohvata i jedne poprečne cijevi paralelne sa gornjim rukohvatom na polovici vertikale te vertikalama u rasponu od 1 m.
|  | m1 | 12 |  | 0
| Bravarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
9. KERAMIČARSKI RADOVI
9.1. | Opločenje podova podnim keramičkim pločicama I klase, vrste, veličine i boje po izboru investitora. Pločice polagati u visokokvalitetno fleksibilno ljepilo, te zapuniti visokokvalitetnom masom za fugiranje. Uključen sav potrebni dodatni materijal.
| - unutarnje podne i zidne pločice sa soklom | m2 | 94 |  | 0
9.2. | Kao st. 6.1., samo vanjske protuklizne pločice.
| - vanjske pločice podesta stepeništa i rampi | m2 | 16 |  | 0
| - vanjske pločice na gazištima stepenica | m1 | 42 |  | 0
| Keramičarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
10. SOBOSLIKARSKI RADOVI
10.1. | Soboslikarski radovi: gletanje ožbukanih zidova i knaufa, impregnacija te bojanje u dva sloja.
|  | m2 | 246 |  | 0
| Soboslikarski radovi ukupno: |  |  |  | 0
11. FASADERSKI RADOVI
11.1. | Dobava i postava skele za izradu termoizolacije zidova, te skele za izradu pregradnih zidova.
|  | m2 | 398 |  | 0
11.2. | Dobava i izrada termoizolacije zidova ekspandiranim polistirenom (EPS) debljine 10 cm. U cijenu je uključen sav dodatni materijal i priprema: mrežica, ljepilo, tiple, kutne lajsne te završni silikatni sloj u boji po želji investitora.
|  | m2 | 364 |  | 0
| Fasaderski radovi ukupno: |  |  |  | 0
12. INSTALATERSKI RADOVI
12.1. | Električarski radovi: izrada nove instalacije sa finom montažom i rasvijetnim tijelima te novom razvodnom pločom( automatski osigurači, fidova sklopka) do konačnosti.
| - izrada elektroinstalacije sa svom potrebnom opremom | m1 | 88 |  | 0
| - razvodni ormar (1 fidova sklopka + 6 automatskih osigurača) | kom | 1 |  | 0
| - priključna mijesta za utičnice, prekidače i rasvjetna tijela | kom | 18 |  | 0
| - dobava i postava utičnice | kom | 7 |  | 0
| - dobava i postava duplih prekidača | kom | 2 |  | 0
| - dobava i postava rasvjetnih tijela | kom | 9 |  | 0
12.2. | Vodovod i kanalizacija za kuhinju i sanitarni čvor sa finom montažom svih potrebnih elemenata i opreme do konačnosti.
| - izrada instalacije hladne i tople vode | m1 | 40 |  | 0
| - izrada odvodne instalacije fi 50 | m1 | 30 |  | 0
| - izrada odvodne instalacije fi 110 | m1 | 30 |  | 0
| - podni sifon | kom | 3 |  | 0
| - WC kotlić+ventil+crijevo | kom | 2 |  | 0
| - pisoar | kom | 2 |  | 0
| - umivaonik | kom | 1 |  | 0
| - pipa miješalica T+H voda | kom | 2 |  | 0
| - WC školjka | kom | 2 |  | 0
| - WC daska za školjku | kom | 2 |  | 0
| - držač za WC papir | kom | 2 |  | 0
| - držač za ručnik | kom | 1 |  | 0
| - držač za tekući sapun | kom | 1 |  | 0
| - četka za pranje WC-a | kom | 2 |  | 0
0
| Instalaterski radovi ukupno: |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV): |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0