## REKAP - SVE
Investitor:
OPĆINA SRAČINEC
Građevina:
REDOVNA OBNOVA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE
MALA DVORANA DOMA KULTURE SRAČINEC
T.D.
TROŠKOVNIK
građevinskih i građevinsko obrtničkih radova
hidroinstalacija
grijanja
elektroinstalacija
Varaždin, studeni 2019.
| GENERALNA REKAPITULACIJA | ukupno
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2. | HIDRO INSTALACIJE
3. | GRIJANJE
4. | ELEKTROINSTALACIJE
SVEUKUPNO 1+2+3+4:
PDV 25%:
UKUPNO:

## GOR
| REKAPITULACIJA | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE |  |  |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | STOLARSKI RADOVI
2.2. | KERAMIČARSKI RADOVI
2.3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO 2:
UKUPNO 1+2:
PDV 25%:
UKUPNO:
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | ZIDARSKI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Uklanjanje postojeće keramike te izravnanje postojeće podne ili zidne konstrukcije nakon skidanja završnih obloga sa cem. mortom.
| pod | m2 | 3
| zid | m2 | 16
2. | Zidarska pripomoć kod ugradbe doprozornika i dovratnika, sa obradom špaleta, brtvljenjem i kitanjem. Obračun po broju ugrađenih stavaka.
| veličine do 2 m2 | kom | 5
3. | Popravak žbuke nakon rada obrtnika širine "šlica" 10,0 - 20,0 cm sa vapnenim mortom.
| Dana količina je predviđena (okvirna) prema glavnom projektu. | mt | 8
4. | Zidarska pripomoć kod raznih radova - uključivo i instalaterske na građevini te uklanjanje postojećih zrcala i raznih namještaja. Obračun sati vršit će se prema stvarno utrošenim satima po ovjerenom režijskom dnevniku. Dana količina je predviđena (okvirna) prema glavnom projektu.
| R V | sati | 2
| R III | sati | 4
5. | Čišćenje građevine za vrijeme građenja i priprema za primopredaju, te odvoz svega otpadnog materijala sa gradilišne deponije na udaljenost do 5,0 km. | m2 | 136
UKUPNO:
1.2. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Izrada obloge stropa sljedećeg sastava:
- | nosiva tipska metalna podkonstrukcija u skladu s debljinom obloge
- | kamena vuna d = 2x6cm (λmin = 0,035 W/mK)
- | parna brana
- | gipskartonske GK ploče deb. 1x1,25 cm
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje zapunjavanja, poravnanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja kod spajanja na nosivu krovnu konstrukciju, a prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 136
UKUPNO:
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | STOLARSKI RADOVI
| UNUTARNJA STOLARIJA | jedinica | količina |  | ukupno
1. | Izrada, dobava i ugradnja zaokretnih, punih, jednokrilnih vrata na mjesta WC-a i kuhinje sa svijetlim otvorom 71x200 cm, koja se ugrađuju u građevinski otvor 82x205 cm - uključivo okov prikladnog tipa sa svim propisanim brtvama i pokrovnim letvicama. Minimalno četiri šarke. Otvaranje prema unutra do 90° - sa bravom i elzet ključem (predati pet ključeva za svaka vrata). Vratna krila imaju par kvaka na visini od 90 cm. Mjere uzeti na licu mjesta. Konstrukcija krila: - okvir-ili puno vratno krilo iz troslojno lameliranog drva debljine 42 mm - uklade masivno drvo Dovratnik suhomontažni širine punog zida: - masivno lamelirano drvo u ravnoj ili soft line izvedbi s pokrivnim lajsnama ili kao “futer štok” - po odabiru Naručitelja. Okov: - panti x 2 komada minimum Brave i kvake prema odabiru Naručitelja u Propisanoj kvaliteti. NIJE dopuštena ugradnja plastičnog okova. PVC modificirane brtve. Površinska obrada krila i dovratnika: - Završna obrada troslojnim nanosom kvalitetnog vodenog laka prema ton karti 50% sjaj RAL po izboru Naručitelja ili obostrano finalno obrađeno laminatom (oblogom, u boji i strukturi po izboru Naručitelja). Priložiti dokaz kvalitete za otpornost na sredstva za čišćenje i lako održavanje. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača.
Izvesti od profila, u tonu i boji po izboru investitora.
U cijenu uključiti sav materijal, pribor, kvaku sa štitnikom, okov, bravu sa ključevima i montažu do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Obavezna je izmjera na licu mjesta.
| Također je obavezno dati ugradbene elemente na uvid investitoru. | kom | 5
UKUPNO:
2.2. | KERAMIČARSKI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru investitora. Pločice polagati u ljepilo za keramičke pločice ('ljepilo za pločice na pločice'), prethodno nanjeti temeljni premaz za postav na pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora. Na rubove opločenja ugraditi tipske profile.
Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba oploćenja zidova.). Opločenje izvesti glaziranim keramičkim zidnim ploćicama I klase, veličine, boje i uzoraka prema odabiru investitora i odobrenju projektanta. Pločice se polažu vertikalno, na ožbukane zidne plohe i zidne plohe od suhe montaže, u sloj keramičarskog polimernocementnog ljepila, postava u pravilnom mrežnom rasteru, paralelno s podom i zidovima, fuga na fugu, fuge naglašene, širine 3,0 mm, fugirane vodoodbojnom fugirnom masom, u boji po izboru investitora i odobrenju projektanta. U jediničnu cijenu opločenja uračunati i dobavu i postavu svih profilnih elemenata (na vanjskim kutevima zidova, oko špaleta prozora i fasadnih vrata i sl.)
Cijena uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih kutova) trajnoelastičnim sanitar kitom.
Visina opločenja:
| u WC-ima 205 cm | m2 | 16
2. | Opločenje podova keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru investitora. Pločice polagati u ljepilo za keramičke pločice ('ljepilo za pločice na pločice'), prethodno nanjeti temeljni premaz za postav na pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora. Na rubove opločenja ugraditi tipske profile.
Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba oploćenja zidova.). Opločenje izvesti glaziranim keramičkim zidnim ploćicama I klase, veličine, boje i uzoraka prema odabiru investitora i odobrenju projektanta. Pločice se polažu vertikalno, na ožbukane zidne plohe i zidne plohe od suhe montaže, u sloj keramičarskog polimernocementnog ljepila, postava u pravilnom mrežnom rasteru, paralelno s podom i zidovima, fuga na fugu, fuge naglašene, širine 3,0 mm, fugirane vodoodbojnom fugirnom masom, u boji po izboru investitora i odobrenju projektanta. U jediničnu cijenu opločenja uračunati i dobavu i postavu svih profilnih elemenata (na vanjskim kutevima zidova, oko špaleta prozora i fasadnih vrata i sl.)
Cijena uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih kutova) trajnoelastičnim sanitar kitom.
Opločenje zidova zidnim keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru investitora. Pločice polagati u ljepilo za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora. Na rubove opločenja ugraditi tipske profile.
| površina | m2 | 136
3. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm uz pod od keramičkih pločica, materijalom istim kao i pod.
Stavka uključuje dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba sokla na podnožju zidova uz podno oploćenje iz stavke 2, od keramičkih pločica istog tipa kao i za pod. Visina sokla 10 cm; sokl se ljepi na u sloj keramičarskog polimernocementnog građevinskog ljepila, s fugama koje širinom, oblikom i geometrijom prate fuge podnog oploćenja. Fugiranje kao i u stavci 2. Na gornjem rubu sokla polimernocementnim ljepilom treba izvesti zakošenje-holker pod kutom 45o.
| dužina | m | 55
4. | Dobava i ugradba tipskih aluminijskih profila na spojevima različitih vrsti podova i na spojevima podova u različitom nivou. | m | 3
UKUPNO:
2.3. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI I FASADRSKI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Bojanje unutarnjih ožbukanih i arm. bet. površina zidova i stropova disperzivnim bojama u više tonova s obaveznim prethodnim gletanjem svih površina odgovarajućom glet masom.
Getanje: Uključuje obavljanje sveg potrebnog materijala, te gletanje fino ožbukanih unutrašnjih zidanih i betonskih zidova, sa svim potrebnim predradnjama (kitanje, brušenje i sl.). Za gletanje primjeniti industrijski predgotovljenu bezcementnu glet-masu izrađenu na bazi celuloze s mineralnim dodacima (vapna, disperzijskog veziva i punila od mramornog brašna). Sve izvoditi prema tehničkim uputama proizvođača primjenjene mase. Prostori visine do 3m; primjena pokretnih radnih platformi.
Bojanje: uklučuje dobavljanje sveg potrebnog materijala, te bojanje površina stropova i zidova, preko nove žbuke i gips-suhomontažnih zidova i stropova, poludisperzivnom akrilnom bojom na vodenoj bazi, u tonu prema odabiru projektanta. Svi primjenjeni materijali trebaju biti iz istog (odabranog) sustava/reda primjene, međusobno usklađeni i kompatibilni za primjenu na vrsti podloge koja se obrađuje (žbukani i pogletani zidovi, odn. završno obrađene površine suhe montaže (gips-karton). površine suhe montaže preuzimaju se kao površinski završno obrađene i otprašene, do stupnja za nanošenje impregnacije. Boja do visine 1,5metara treba biti periva.
Stavka obuhvaća:
- temeljni premaz površine disperzivnom impregnacijom, usklađenu s vrstom podloge (žbukani i gletani zidovi, odn suha montaža/gipskarton)
- popravljanje površine, mjestimično i po potrebi, disperzivnim kitom iz primjenjenog sustava, u završnoj boji/tonu
| - dva premaza bojom u tonu; prema izboru i uputama projektanta, a iz ton-karte proizvođaća. | m2 | 146
2. | Isto kao stavka 1. samo: bojanje unutarnjih gipskartonskih površina stropova disperzivnim bojama u više tonova, s obaveznim prethodnim impregniranjem površina odgovarajućom tekućinom za impregnaciju. | m2 | 136
UKUPNO:

## HIDRO
r.br. | opis stavke |  |  |  | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
2. | HIDROINSTALACIJE
2.01. | Dobava i montaža WC školjke od keramike I klase 53x35 s potrošnjom vode 2/4 litre. Rimfree (bez ruba) ovalno sa odvodom u pod u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
u kompletu sa niskošumnim vodokotlićem i dvokoličinskom tipkom za aktiviranje ispiranja, dvokoličinsko ispiranje u bijeloj boji/sjaj krom/bijelo. Stavka uključuje pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
sjedalo za wc antibakterijsko, demontažno, ovalno
odvodne i dovodne cijevi za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvršćenje
gumena brtva za spajanje vodokotlića i WC školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm
U cijeni sve komplet prema opisu.
a/ WC školjka
| rad |  |  |  | kom | 2
| materijal |  |  |  | kom | 2
2.02. | Dobava i montaža pisoara od keramike I klase. Rimfree (bez ruba) ovalno sa odvodom u zid u kompletu sa pripadajućim wc sjedalom. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
u kompletu sa vodokotlićem na potisak, ispiranje u bijeloj boji/sjaj krom/bijelo. Stavka uključuje pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
odvodne i dovodne cijevi za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvršćenje
gumena brtva za spajanje
koljeno za spajanje na instalaciju odvoda
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- zidni kutnik sa izolacijskom kutijom za spajanje vodovodne instalacije Ø15 mm
U cijeni sve komplet prema opisu.
a/ pisoar
| rad |  |  |  | kom | 2
| materijal |  |  |  | kom | 2
2.03. | Dobava i montaža umivaonika - baza s umivaonikom 55 cm. U stavci uključen i sav ostali pričvrsni i brtveni materijal potreban za montažu.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
set za finu montažu ugradbenog sifona plastični pokrov (bijeli)
izljevnim ventilom
čepom i lanćićem
Jednoručna miješalica za umivaonik 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije
kutni ventili s filterom i rozetom 1/2''x3/8'' bez matice V (2 kom)
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
| rad |  |  |  | kom | 2
| materijal |  |  |  | kom | 2
2.04. | Dobava i ugradnja miješalice za umivaonik. Jednoručna miješalica 1/2", metalna ručica, keramička kartuša 35 mm, visokosjajni krom, štedni perlator 5,7l/m, odljevni set, skočni 1 1/4", fleksibilne spojne cijevi, sustav brze instalacije.
|  |  |  | rad | kom | 2
| materijal |  |  | materijal | kom | 2
2.05. | Dobava i ugradnja viseće wc četke Stavka uključuje pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  |  |  | rad | kom | 2
| materijal |  |  | materijal | kom | 2
2.06. | Dobava i ugradnja kromiranog držača rolo papira. Stavka uključuje pričvrsni,brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  |  |  | rad |  | 2
| materijal |  |  | materijal |  | 2
2.07. | Dobava i ugradnja zidnog držača za papirnate ručnike ili role. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  |  |  | rad | kom | 2
| materijal |  |  | materijal | kom | 2
2.08. | Dobava i ugradnja dozatora za tekući sapun. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  |  |  | rad | kom | 2
| materijal |  |  | materijal | kom | 2
2.09. | Dobava i ugradnja zidnog senzorskog dozatora za dezinfekcijska sredstva. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
|  |  |  | rad | kom | 2
| materijal |  |  | materijal | kom | 2
2.10. | Dobava i ugradnja inox kante za otpatke 9 l.
[5 empty] | kom | 2
2.11. | Dobava i ugradnja zidnog ogledala u kompletu sa potrebnim materijalom za montažu. Ogledalo ljepljeno na ploču mediapana, sve na odgovarajućoj potkonstrukciji. Vijcima pričvršćeno na zid. Gornji rub ogledala visinski poravnat s gornjim rubom dovratnika.
| vel. 60x60cm |  |  |  | kom | 2
2.12. | Dobava i montaža vodovodnih cijevi od bakra DN15 sa spajanjem spojnicama. Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, spojnice, reducir komade, prijelazne komade potrebni pričvrsni materijal te izolaciju.
[5 empty] | m' | 8
2.13. | Demontaža svih trošila.
[5 empty] | kom | 6
I SANITARIJE UKUPNO:
REKAPITULACIJA
I SANITARIJE |  |  |  |  | UKUPNO:
UKUPNO:
GLAVNA REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
UKUPNO kn :
PDV (25%)
SVEUKUPNO(kuna):

## Grijanje
r.br. | opis stavke |  | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
3. | GRIJANJE
3.01. | Demontaža i montaža radijatora. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju.
U cijeni sve komplet prema opisu.
radijator
|  |  | kom | 1
3 HLAĐENJE UKUPNO:
GLAVNA REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE GRIJANJA UNUTAR GRAĐEVINE
UKUPNO kn :
PDV (25%)
SVEUKUPNO(kuna):

## ELEKTROINSTALACIJE
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
OPĆI POGODBENI I TEHNIČKI UVJETI
1. | Ugovor za izvođenje sklapa se na osnovu ugovornog troškovnika. U cijenama troškovnika izvođač je dužan ponuditi kompletne stavke prema opisu, troškovniku, nacrtima, tehničkom opisu i uvjetima.
2. | U cijenu stavke treba ukalkulirati sav materijal i rad te potrebna mjerenja i ispitivanja.
Izvođač radova dužan je po završetku radova dostaviti investitoru upute za rukovanje instalacijama i opremom.
3. | Prije početka izvođenja radova, izvođač je dužan obaviti pregled lokacije i o eventualnim odstupanjima projekta od stvarnog stanja upozoriti investitora.
4. | Izvođač radova mora se prije početka izvođenja radova upoznati s projektnom dokumentacijom.
Ako uoči neke nedostatke, treba odmah s uočenim nedostacima upoznati investitora i projektanta.
5. | Prije početka radova treba odrediti točne trase kabela, kabelskih kanalica i većih komada opreme, a tek onda početi s polaganjem vodova i izvođenjem instalacija. Pritom paziti na propisani razmak u odnosu na druge instalacije i građevine.
6. | Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenih odobrenja investitora i nadzornog inženjera nije dozvoljeno.
7. | Izvođač treba tijekom izvođenja radova na građevini voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak izvođenja radova na objektu, svakodnevno upisuje broj ljudi na radu i poslove koje su obavili.
U građevinski dnevnik nadzorni inženjer i investitor upisuju primjedbe na izvedene radove i eventualne promjene projekta.
8. | Radi ispravnog odvijanja radova izvođač je dužan osigurati prostoriju za smještaj materijala i alata.
9. | Prije stavljanja instalacije u pogon i tehničkog pregleda izvođač je dužan izvršiti slijedeća mjerenja i ispitivanja:
- izmjeriti otpor izolacije električne instalacije - izmjeriti otpor zaštitnog uzemljenja - izmjeriti nivo rasvijetljenosti
- ispitati ispravnost djelovanja zaštite od previsokog napona dodira - ispitati da li je izvršeno spajanje svih metalnih masa na uzemljivač - ispitati funkcionalnost protupanične rasvjete
- ispitati funkcionalnost komunikacijskog sustava - izmjeriti otpor uzemljenja sustava zaštite od munje
Za sva mjerenja i ispitivanja koja su izvršena sastaviti odgovarajuće izvještaje.
10. | Svaki izvođač ima pravo izbora kome će povjeriti ispitivanje kvalitete i funkcionalnosti električnih instalacija i opreme, no to svakako mora biti ovlaštena pravna osoba.
Troškove ispitivanja snosi izvođač.
11. | Izvođač za svoje radove daje garanciju.
Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.
12. | Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke u garantnom roku. Ako se izvođač ne odazove na poziv investitora da otkloni nedostatke, investitor će iste otkloniti po trećem licu na teret izvođača.
13. | Sav korišteni materijal , oprema i proizvodi koji se upotrebljavaju kod izvođenja instalacija moraju odgovarati postojećim propisima i normama, kao i opisu u troškovniku.
Radove treba izvesti točno prema nacrtima i tehničkom opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. Radove izvesti stručno i solidno.
14. | Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan sva nastala odstupanja trasa od onih predviđenih projektom unesti u projekt, a po završetku radova treba predati investitoru projekt izvedenog stanja.
15. | Stavljanje instalacije u uporabu dozvoljeno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole.
16. | Ako troškovnikom i tehničkim opisom nije drugačije određeno, narudžba materijala i opreme obuhvaća dobavu, skladištenje i dopremu na gradilište.
17. | Za sav ugrađeni materijal i proizvode treba osigurati i priložiti isprave o sukladnosti i druge dokaze kvalitete, te odgovarjauću atesnu i ispitnu dokumentaciju.
18. | Nadzorni inženjer mora imati uvid u terminski plan.
Za svako neopravdano produženje termina koje utvrdi nadzorni inženjer odredit će se kazna prema Ugovoru za izvođenje.
19. | Izvođač daje jamstvo da, kod prenošenja dijela ugovora na jednog ili više kooperanata, preuzima sve ugovorne obveze iz ugovora zaključenog sa investitorom, te da će se istog pridržavati.
20. | Ako drugačije nije dogovoreno, izvođač treba, bez posebnih zahtjeva, svakodnevno čistiti radni prostor. Izvođač mora u toku gradnje iz gradilišta odvesti svu građevinsku šutu, sav otpadni materijal i nepotrebne uređaje.
21. | Pri izvođenju radova izvođač je dužan voditi računa o već izvedenim radovima na građevini.
Ako bi se izvedeni radovi drugih izvođača pri montaži električnih instalacija i opreme nepotrebno i uslijed nemarnosti i nestručnosti oštetili, troškove štete snosit će izvođač električnih instalacija.
22. | Rušenje i rezanje konstruktivnih elemenata ne smije se obaviti bez znanja i odobrenja nadzornog inženjera za građevinske radove.
23. | Investitor je dužan tijekom izgradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova.
r.br. | opis stavke |  |  | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
4. | ELEKTROINSTALACIJE
4.01. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne, zidne/stropne LED svjetiljke, poliamidno kućište bijele boje dimenzije fi 350mm. Polikarbonatna optika,, snop svjetlosti širne 120st, LED izvor svjetlosti temperature boje 3000K. Svjetlosni tok 2000lm, servisni životni vijek 50.000 h pri L70, snaga 18W. Stupanj zaštite IP65
|  |  |  | kom | 29
4.02. | Dobava, montaža i spajanje utičnica s poklopcem 230 V, p/ž, podžbukne, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem
|  |  |  | kom | 16
4.03. | Dobava, montaža i spajanje prekidača - obični podžbukni, kompletno s kutijom, okvirom i nosačem
|  |  |  | kom | 7
4.04. | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x1,5 ili 3x2,5 mm2 u utoru (fugi) zida, u cijevi u podlozi te u cijevi u rovu, kompletno sa potrebnom izradom utora u zidu te vraćanje u prvobitno stanje zida
|  |  |  | m' | 160
4.05. | Demontaža postojećih trošila – utičnica, lampa i kablova. Sve komplet.
|  |  |  | paušal | 1
4.06. | Šlicanje i štemanje za polaganje kablova u zidove
|  |  |  | m' | 20
4.07. | Dobava, montaža i spajanje okrugle ugradne panik LED svjetiljke 3 W, 340 lm, IP20, kućište od polikarbonata, promjer 100 mm, visina 37 mm, autonomije 1 sat
|  |  |  | kom | 1
4.08. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panik svjetiljke 1,2W, sa autonomijom 1 sat, IP20, kompletno sa piktogramom
|  |  |  | kom | 1
4.09. | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika GR izvedenog kao nadžbukni, metalni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54, sa svim potrebnim elementima (osigurači C 16 A, kom 8, tipkalo za isključenje, luksomat, redne stezaljke, sabirnice te ostali potrebni materijal).
|  |  |  | kom | 1
REKAPITULACIJA:
UKUPNO kn :
PDV (25%)
SVEUKUPNO(kuna):