## REKAP - SVE
Investitor:
OPĆINA SRAČINEC
Građevina:
REKONSTRUKCIJA – DRUŠTVENI DOM
SVIBOVEC
T.D.
TROŠKOVNIK
građevinskih i građevinsko obrtničkih radova
instalacija
Varaždin, studeni 2020.
| GENERALNA REKAPITULACIJA | ukupno
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
2. | INSTALACIJE | 0
| SVEUKUPNO 1+2: | 0
| PDV 25%: | 0
| UKUPNO: | 0

## GOR
| REKAPITULACIJA | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.0. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1.1. | RUŠENJA |  |  |  | 0
1.2. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE |  |  |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
| UKUPNO 1+2: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.0. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Uređenje gradilišta
Uređenje gradilišta uključuje pripremu cjelokupne građevinske mehanizacije, njihovo dovođenje, postavljanje i puštanje u pogon za izvođenje zemljanih i građevinskih radova.
Navedeni uređaji i strojevi postavljaju se za potrebe gradilišta za potrebno vrijeme građenja.
Eventualno višekratno premještanje sadržano je u cijeni.
Izvođač je obvezan u roku od dva tjedna po primitku odnosno potpisu Ugovora o građenju dostaviti investitoru shemu uređenja gradilišta.
Odvoz i uklanjanje navedenih uređaja i strojeva s gradilišta uključeno je u cijenu.
Priključci vode, struje i telefona moraju biti osigurani do završetka gradnje te uklonjeni po završetku radova.
Prilazni putevi, prostori za skladištenje te ostale površine moraju se osigurati te ukloniti po završetku gradnje.
Zaštitna građevinska ograda duljine do 100 m1 za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena te uklonjena po završetku gradnje.
| Javni i privatni putevi se moraju u slučaju onečiščenja od strane izvoditelja, po potrebi čistiti, a najmanje jednom dnevno, te po završetku radova moraju biti dovedeni u prvobitno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Ploča gradilišta
Ploča gradilišta se mora stabilno postaviti, održavati, dovesti i urediti mjesto njene ugradnje kao što je predviđeno prema projektu uređenja gradilišta.
Ploča mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
otporna na vjetar, nevremena te na vlagu
postavljena na betonskim temeljima
potrebna podkonstrukcija, stup, spojni materijal, nosači
potreban premaz ploče
potreban premaz podkonstrukcije prema potrebi
Ploča gradilišta mora biti dobro vidljiva s javne prometnice i postavlja se u dogovoru s investitorom.
Tekst ploče gradilišta:
naziv i vrsta građevine koja se gradi
podaci o investitoru, projektantu, nadzoru i izvoditelju; ukupno 10 osoba ili tvrtki s imenima, titulama, adresama, brojevima telefona i faxa
naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu na temelju koje se gradi , klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i konačnosti te dozvole.
dimenzije:širina 1,0*1,0 m , visina od zemlje 1,5 m - ukupna visina 2,5 m
| ploča gradilišta | kpl | 1 |  | 0
3. | Čišćenje terena oko objekta nakon završetka svih radova na objektu, kao i poslije svake faze rada na objektu. Stavka obuhvaća utovar otpadnog materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponij koji odredi investitor (do 10 km).
| Obračun po m2 očišćene površine u objektu i oko objekta. | m2 | 80 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.1. | RUŠENJA | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
Napomena: Sva rušenja i razgradnje pojedinih dijelova građevine izvoditi pažljivo, isključivo ručno, sa što manje buke i prašine. Tokom rušenja potrebno je polijevati dijelove koji se ruše.
Kod izvođenja pojedinih vrsta radova zabranjena je upotreba teških alata, kompresora ili sličnih uređaja koji mogu posredno prouzročiti štetu na konstruktivnim dijelovima susjednih građevina.
Rušenja izvoditi tek kada su izvršena sva potrebna rasterećenja, podupiranja, osiguranja i isključivanja instalacija od nadležnih institucija.
Prilikom rušenja potrebno je razvrstavati otpad te ga sukcesivno odvoziti na za to predviđene gradske deponije.
Ako se prilikom rušenja i razgrađivanja naiđe na nepredviđene detalje ili se uoče opasnosti od zarušavanja ili ugrožavanja okolnih građevine, izvođač je dužan o tome odmah obavjestiti projektanta i nadzornog inženjera.
Prije početka rušenja i demontaža kvalificirana i stručna osoba mora odpojiti sve instalacije i osigurati gradilište.
1. | Vađenje dovratnika i doprozornika iz zidova od opeke.
Cijena uključuje sav rad i transport na gradilišnu deponiju, te transport doprozornika i krila na zatvorenu deponiju zbog očuvanja za izradu novih prozora istog oblika i veličine.
| veličine do 2 m2 | kom | 4 |  | 0
| veličine preko 2 m2 | kom | 7 |  | 0
2. | Razgrađivanje ožbukanih zidova od opeke ukupne debljine do 20,0 cm.
| Cijena uključuje sav rad i transport na gradilišnu deponiju. | m3 | 4 |  | 0
3. | Kompletno skidanje unutarnje žbuke i zidnog opločenja. Cijena uključuje čišćenje reški i oprašivanje zidova, te transport šute na gradilišnu deponiju. Količina je okvirna. | m2 | 20 |  | 0
4. | Utovar u kamion i odvoz svega otpadnog materijala sa gradilišne deponije na udaljenost do 5,0 km.
| Cijena uključuje sav rad i transport svega otpadnog materijala na gradilišnu deponiju. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | ZIDARSKI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Svi zidarski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima : “ Tehnički uvjeti za betonske, armirano-betonske i zidarske radove “ koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske.
Materijal za zidanje i žbukanje mora odgovarati tehničkim propisima Hrvatskih normi. Navode se osnovne norme za glavne materijale :
opeka za zidanje: HRN B.D1.011, HRN B.D1.015, HRN U.N1.100
mort za zidanje: HRN U.m².010, HRN U.m².012,
mort za žbukanje: HRN U.m².012, HRN B.C1.020, HRN B.C8.022, HRN U.M8.002, HRN B.C1.011
Opeka za zidanje mora biti prvoklasna s minimalnim odstupanjima po HRN. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M-10. Ukoliko nemaju potrebnu vlažnost zidani elemeti se prije ugradbe moraju vlažiti vodom. Debljina horizontalnih reški ne smije biti veća od 15 mm, a vertikalne ne smiju biti manje od 10 mm niti veće od 15 mm.
Treba ostaviti sve predviđene otvore, šliceve, kanale za ugradnju bravarije i montažu instalacija, jer se ovaj posao neće posebno obračunavati već je sadržan u jediničnoj cijeni stavki. Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad i pokretne skele, radne platforme, pogonsku energiju, sve horizontalne i vertikalne transporte, sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu i druge režijske troškove. U jediničnoj cijeni žbukanja potrebno je obuhvatiti sav potreban materijal, rad kao i eventualno potrebno rabiciranje spojeva. Žbuka se obračunava po m² stvarno izvedene površine s odbitkom svih otvora gdje nema špaleta. Ukoliko ima špaleta obračunate su u cijeni žbukanja. Žbukanje zidova i stropova može se izvoditi tek pošto se utvrdi da su zidovi i stropovi izvedeni u skladu s tehničkim mjerama, propisima i mjerama koji su propisani.
Građevinski metalni dijelovi ugrađuju se cementnim mortom. Prije predaje ponude izvođač radova mora zatražiti sva potrebna razjašnjenja od projektanta ukoliko neke stavke u troškovniku nisu dovoljno opisane, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
1. | Izravnanje postojeće podne konstrukcije nakon skidanja završnih obloga sa cem. mortom. | m2 | 5 |  | 0
2. | Zidarska pripomoć kod ugradbe doprozornika i dovratnika, sa obradom špaleta, brtvljenjem i kitanjem. Obračun po broju ugrađenih stavaka.
| veličine do 2 m2 | kom | 3 |  | 0
| veličine preko 2 m2 | kom | 7 |  | 0
3. | Popravak žbuke nakon rada obrtnika širine "šlica" 10,0 - 20,0 cm sa vapnenim mortom.
| Dana količina je predviđena (okvirna) prema glavnom projektu. | mt | 8 |  | 0
4. | Zidarska pripomoć kod raznih radova - uključivo i instalaterske na građevini. Obračun sati vršit će se prema stvarno utrošenim satima po ovjerenom režijskom dnevniku. Dana količina je predviđena (okvirna) prema glavnom projektu.
| R V | sati | 2 |  | 0
| R III | sati | 4 |  | 0
5. | Čišćenje građevine za vrijeme građenja i priprema za primopredaju, te odvoz svega otpadnog materijala sa gradilišne deponije na udaljenost do 5,0 km. | m2 | 300 |  | 0
6. | Zidanje pregradnih zidova debljine 10 cm šupljom blok opekom u produžnom mortu, 1:3:9. Cijena uključuje sav rad i materijal.
|  | m² | 5 |  | 0
7. | Izrada grube i fine strojne žbuke unutarnjih ploha zidova. Cijena uključuje sav rad, materijal, špricanje armirano betonskih dijelova sa rijetkim cementnim mortom te rabiciranje spojeva između arm. betona i zida od opeke.
|  | m² | 28 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I OBLOGE | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA
Radovi montažnih zidova i stropova su suha oblaganja različitim vrstama gotovih tipskih ploča od metala ili drugih umjetnih materijala (gips, plastika i sl). Sva upotreba ovih obloga mora biti u skladu s uputstvima proizvođača i zahtjevima iz projekta te statičkim potrebama za pojedina mjesta ugradnje. Za tražene karakteristike materijala ili konstrukcije izvoditelj je dužan predočiti važeću atestnu dokumentacju.
Protupožarna oblaganja gips-kartonskim-vatrootpornim pločama smiju se izvoditi materijalima koji suatestirani za traženu upotrebu i mjesto ugradnje i to atestirani na negorivost i vatrootpornost kaokompozitna konstrukcija. Izvođenje treba biti u svemu prema uputstvu proizvođača i odgovarajućoj normi (HRN, DIN ili druge dozvoljene norme) za traženu karakteristiku vatrootpornosti iz projekta. Za svakoodstupanje od projekta treba zatražiti suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
Prema normi HRN EN 520:2006 ili jednakovrijednoj normi/ normativnom dokumentu za suhe prostore upotrebljavaju se standardne gips-kartonske ploče oznake "A", za vlažne prostore s malim postotkom vlage upotrebljavaju se impregnirane ploče oznake "H2", a za prostore s velikim postotkom vlage lagane cementne ploče tipa Aquapanel Indoor ili jednakovrijedno za unutarnju i Aquapanel Outdoor ili jednakovrijedno za vanjsku primjenu. Za prostore s protupožarnim zahtjevima većim od F60 upotrebljavaju se ploče oznake "DF".
Kutni i uglovni spojevi i sudari trebaju biti bandažirani staklenom mrežicom i zapunjeni masom za reške ili kitani silikon akrilnim kitom ovisno o preporuci proizvođača i projektanta, rubovi stupova i zidova koji su istaknuti treba završiti tipskim metalnim pocinčanim kutnicima a ostali PVC kutnicima.
Jedinična cijena sadrži dobavu i dostavu potrebnog osnovnog i pomočnog materijala te izradu i montažu elemenata sa podkonstrukcijom. Podkonstrukcija je uključena u stavku ukoliko nije drugačije navedeno. Izrada potrebnih prodora za kabele i kanale te rasvjetna tijela treba biti sadržana u cijeni izrade. Uključivo i sav potreban spojni i pričvrsni materijal te brtvene trake, zaključne profile, zapunjavanje i bandažiranje spojeva i sl. Skela treba biti uključena u cijenu stavke.
Sve potrebne skele za radove moraju biti uračunate u jediničnim cijenama pojedinih stavaka troškovnika te se ne smiju posebno obračunavati, ovo se ne odnosi i na fasadnu skelu. Potrebu upotrebe skele procjenjuje izvoditelj temeljem uvida u projekt i na postojećem objektu.
Potrebno je pribaviti HRN ateste za ponuđeni i ugrađeni materijal, a prema Zakonu o gradnji i uzancama za ovu vrstu poslova.
1. | Izrada obloge stropa sljedećeg sastava:
- | nosiva tipska metalna podkonstrukcija u skladu s debljinom obloge
- | kamena vuna d = 20,0 cm (λmin = 0,035 W/mK)
- | parna brana
- | gipskartonske GK ploče deb. 1x1,25 cm
| U cijenu izrade uračunata je dobava, transport, montaža i ugradba svih potrebnih elemenata, brtveni i pričvrsni materijal, kao i sve radnje zapunjavanja, poravnanja, kitanja i sl., uključivo i izradu svih detalja kod spajanja na nosivu krovnu konstrukciju, a prema normama i uputstvu proizvođača. | m2 | 81 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
- sve mjere kontrolirati u naravi
- sve detalje dogovoriti s projektantom
- sve načine obrade dodatno dogovoriti s projektantom
- sve detalje ugradbe i tehnička rješenja naknadno riješiti u suradnji s projektantom
- prije davanja ponude obavezno vidjeti na licu mjesta
- izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte prema projektnoj dokumentaciji i dati ih na ovjeru projektantu
- prije izrade stolarske stavke dimenzije građ. otvora provjeriti na licu mjesta.
- bravarija se izrađuje od aluminijskih profila sa prekinutim toplinskim mostom i ostakljenjem IZO staklom.
- zvučna izolacija RW 35dB
Materijal
* borova rezana građa HRN D.C1.040.
* jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041.
* hrastova građa HRN D.C1.021.
Kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju, dovratnika i krila prema HRN D.E1.010, HRN D.E1.011 i HRN D.E1.012.
Građevinska stolarija metoda ispitivanja - HRN D.E8.231, HRN D.E8.232, HRN D.E8.233, HRN D.E8.234.
Zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozora i balkonskih vrata, HRN D.E8.193.
Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235.
Iverice - ploče , HRN D.C5.030, HRN D.C5.032
Iverice - ispitivanje, HRN D.C5.034, HRN D.A1.100, HRN D.A1.113
Sve stolarske elemente ugrađene po ovim uvjetima izvode se od jelovine ili guste smreke, ukoliko nije drugačije označeno. Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13-15%.
Izvedba i obrada
Izvoditelj je dužan sa voditeljem građenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.
Prije pristupa izradi stolarije izvoditelj je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvoditelj stolarskih radova i dostavlja na usaglašavanje i potpis projektantu.
Izvođač radova je dužan sa rukovodiocem gradilišta definirati redoslijed izrade i isporuke stolarskih elemenata, a u iznimnom slučaju mogu zapisnički utvrditi količine i zidarske veličine otvora ukoliko se izradom stolarije započinje prije izvođenja zidova kada se otvori mogu mjeriti na licu mjesta.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu. Ličenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa.
Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što je sadržano u jediničnoj cijeni.
Svi drveni dovratnici i doprozornici prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu. Ovi uvjeti se dopunjuju opisom u stavci troškovnika.
| VANJSKA STOLARIJA | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | Izrada i montaža masivnih PVC dvokrilnih zaokretnih ulaznih vrata s nadsvjetlom ukupne veličine 120/210+60 cm u otvoru veličine 130/275 cm. Izvesti od PVC profila u tonu i boji po izboru investitora – u antarcit boji.
Vrata izvesti sa ukladama i profiliranim ukrasima. Ostakljenje troslojnim izo staklom 4+12+4+12+4 mm (LOW-E).
Jedinična cijena uključuje kompletnu izradu i montažu vrata s okovom i bravom, ključevima, ostakljenjem, ukladama, ukrasnim profilima, odbojnicima, pragom, opšavnim lajsnama, završnom obradom s potrebnim predradnjama i završnim materijalom za ugradbu.
Obavezno je prethodno uzimanje točnih mjera na objektu.
| Sve komplet do pune funkcionalnosti. | kom | 1 |  | 0
2. | Kao stavak 1. samo veličine 120/210 cm (130/215) | kom | 1 |  | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja dvodijelnog otklopnog prozora u zidarskom otvoru 200/220 cm. Izvesti od PVC profila u tonu i boji po izboru investitora – u antarcit boji. Ostakljenje troslojnim izo staklom 4+12+4+12+4 mm (LOW-E). S unutarnje i vanjske strane ugraditi tipsku PVC klupčicu u tonu i boji prozorskih profila.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, pribor za pričvršćenje, unutarnje aluminijske lamel žaluzine, okov, ručku za otvaranje sa razine poda, vanjsku klupčicu, ustakljenje i montažu do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Obavezna je izmjera na licu mjesta.
Također je obavezno dati ugradbene elemente na uvid investitoru.
|  | kom | 3 |  | 0
4. | Kao st. 3. samo dvokrilni prozor veličine 120/220 cm. | kom | 2 |  | 0
| UNUTARNJA STOLARIJA | jedinica | količina |  | ukupno
5. | Izrada, dobava i ugradba, punih jednokrilnih zaokretnih punih vratiju svjetle mjere 81/200 cm u zidarskom otvoru veličine 90/205 cm.
- uključivo okov prikladnog tipa sa svim propisanim brtvama i pokrovnim letvicama. Minimalno četiri šarke. Otvaranje prema unutra do 90° - sa bravom i elzet ključem (predati pet ključeva za svaka vrata). Vratna krila imaju par kvaka na visini od 90 cm. Mjere uzeti na licu mjesta. Konstrukcija krila: - okvir-ili puno vratno krilo iz troslojno lameliranog drva debljine 42 mm - uklade masivno drvo Dovratnik suhomontažni širine punog zida: - masivno lamelirano drvo u ravnoj ili soft line izvedbi s pokrivnim lajsnama ili kao “futer štok” - po odabiru Naručitelja. Okov: - panti x 2 komada minimum Brave i kvake prema odabiru Naručitelja u Propisanoj kvaliteti. NIJE dopuštena ugradnja plastičnog okova. PVC modificirane brtve. Površinska obrada krila i dovratnika: - Završna obrada troslojnim nanosom kvalitetnog vodenog laka prema ton karti 50% sjaj RAL po izboru Naručitelja ili obostrano finalno obrađeno laminatom (oblogom, u boji i strukturi po izboru Naručitelja). Priložiti dokaz kvalitete za otpornost na sredstva za čišćenje i lako održavanje. Sve izvesti prema uputstvima proizvođača.
U cijenu uključiti sav materijal, pribor, rostfrei kvaku sa štitnikom, okov, bravu sa ključevima, plastičnu rešetku pri dnu i vrhu vratiju u tonu i boji po izboru investitora i montažu do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Obavezna je izmjera na licu mjesta.
| Također je obavezno dati ugradbene elemente na uvid investitoru. | kom | 2 |  | 0
6. | Kao st. 5. samo dvokrilnih zaokretnih punih vratiju svjetle mjere 141/220 cm u zidarskom otvoru veličine 150/225 cm. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.2. | KERAMIČARSKI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog ( neupotrebljavanog ) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičakske radove i Hrvatskim normama i to.
Pločice za oblaganje podova :
pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi :
neglazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane normama:
HRN B.D1.310, HRN B.D1.320, HRN B.D1.322, HRN B.D1.333
glazirane podne pločice moraju zadovoljavati uvjete propisane normama:
HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450, HRN B.D8.052
Pločice za oblaganje zidova :
pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi:
HRN B.D1.300, HRN B.D.301, HRN B.D8.450, HRN B.D8.052
Cement mora odgovarati normama :
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljepljenje pločica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za ljepljenje ker. pločica moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenom institutu.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.
Cement mora odgovarati normama :
Cement mora odgovarati normama: HRN B.C1.010 do HRN B.C1.015
Čvrstoća na posmik na zidovima mora biti min. 3 kg/cm². Čvrstoća na pritisak na podovima ne smije biti manja od čvrstoće podloge. Ako atestom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom ( bijeli cement, kit raznih vrsta ).
U vezi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odabiranja.
Sve radove izvesti prema :
HRN U.F2.011 - Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.
U cijenu pojedinih stavki uključiti zaštitu i završno čišćenje.
1. | Opločenje podova keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru investitora. Postojeće pločice obraditi te premazati pločica na pločicu. Pločice polagati u ljepilo za keramičke pločice (ljepilo pločica na pločicu), izvedba reška na rešku, a naglašene reške zapuniti masom za fugiranje u boji po izboru investitora. Na rubove opločenja ugraditi tipske profile.
Dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba oploćenja zidova.). Opločenje izvesti glaziranim keramičkim zidnim ploćicama I klase, veličine, boje i uzoraka prema odabiru investitora i odobrenju projektanta. Pločice se polažu vertikalno, na ožbukane zidne plohe i zidne plohe od suhe montaže, u sloj keramičarskog polimernocementnog ljepila, postava u pravilnom mrežnom rasteru, paralelno s podom i zidovima, fuga na fugu, fuge naglašene, širine 3,0 mm, fugirane vodoodbojnom fugirnom masom, u boji po izboru investitora i odobrenju projektanta. U jediničnu cijenu opločenja uračunati i dobavu i postavu svih profilnih elemenata (na vanjskim kutevima zidova, oko špaleta prozora i fasadnih vrata i sl.)
Cijena uključuje i kitanje spojeva opločenja (svih kutova) trajnoelastičnim sanitar kitom.
|  | m2 | 80 |  | 0
2. | Opločenje vanjskih površina (ulaz) podnim keramičkim pločicama I klase, vrste, veličine i boje po izboru investitora.
Stavka uključuje dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba oploćenja podova keramičkim protukliznim (minimalno klasifikacijske grupe protukliznosti min R-10) podnim pločicama I klase, veličine, boje i uzoraka prema odabiru investitora i odobrenju projektanta. Pločice se polažu na očišćenu i otprašenu površinu betonskog estriha, u sloj keramičarskog polimernocementnog ljepila, postava u pravilnom mrežnom rasteru, paralelno s obodnim zidovima, fuga na fugu, fuge naglašene, širine 3,0 mm, fugirane vodoodbojnom fugirnom masom, u boji po izboru investitora i odobrenju projektanta. U jediničnu cijenu opločenja uračunati i dobavu i postavu svih profilnih elemenata (na mjestima podnih dilatacija estrija, u vratima i prolazima, na mjestima promjene visine poda, na spoju čela i gazišta stuba i sl.)
Pločice obavezno polagati u visokokvalitetno ljepilo prema shemi polaganja projektanta.
Opločenje izvesti s izradom naglašenih reški zapunjenih visokokvalitetnom masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.
|  | m2 | 19 |  | 0
3. | Izrada ravnog sokla visine 10 cm uz pod od keramičkih pločica, materijalom istim kao i pod.
Stavka uključuje dobavljanje sveg potrebnog materijala, te izvedba sokla na podnožju zidova uz podno oploćenje iz stavke 2, od keramičkih pločica istog tipa kao i za pod. Visina sokla 10 cm; sokl se ljepi na u sloj keramičarskog polimernocementnog građevinskog ljepila, s fugama koje širinom, oblikom i geometrijom prate fuge podnog oploćenja. Fugiranje kao i u stavci 2. Na gornjem rubu sokla polimernocementnim ljepilom treba izvesti zakošenje-holker pod kutom 45o.
| unutra | m | 74 |  | 0
| izvana | m | 6 |  | 0
4. | Dobava i ugradba tipskih aluminijskih profila na spojevima različitih vrsti podova i na spojevima podova u različitom nivou. | m | 4 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
2.3. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI I FASADRSKI RADOVI | jedinica | količina | jedinična cijena | ukupno
OPĆI UVJETI
- izvođač je dužan da preuzete radove izvede po opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, postojećim propisima i tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih radova HRN U.F2.013 te bojama po izboru projektanta
- materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati zahtjevima hrvatskih normi kojima se utvrđuje njihov kvalitet, a ako nema normi onda pribaviti uvjerenje o kvaliteti
- ukoliko se upotrebljavaju materijali na bazi sintetičkih smola moraju odgovarati normama
HRN U.F2.010
- premazi moraju čvrsto prianjati da odaju ujednačenu površinu bez tragova četke ili valjka, boja mora biti ujednačenog intenziteta, pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu
- sve podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština (ulje,smola, masti, mort i sl.)
- bojiti je dozvoljeno samo suho pripremljenu podlogu bez nedostataka
- vanjski premazi ( fasade ) moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova HRN U.F2.020
- sve fasadne površine izrađene od plastičnih i mineralnih žbuka i fasadnih boja i drugih fasadnih premaza, moraju biti ujednačenog tona i strukture, bez pojave mrlja, vidljivih nastavaka i pukotina.
1. | Bojanje unutarnjih ožbukanih i arm. bet. površina zidova i stropova disperzivnim bojama u više tonova s obaveznim prethodnim gletanjem svih površina odgovarajućom glet masom.
Getanje: Uključuje obavljanje sveg potrebnog materijala, te gletanje fino ožbukanih unutrašnjih zidanih i betonskih zidova, sa svim potrebnim predradnjama (kitanje, brušenje i sl.). Za gletanje primjeniti industrijski predgotovljenu bezcementnu glet-masu izrađenu na bazi celuloze s mineralnim dodacima (vapna, disperzijskog veziva i punila od mramornog brašna). Sve izvoditi prema tehničkim uputama proizvođača primjenjene mase. Prostori visine do 3m; primjena pokretnih radnih platformi.
Bojanje: uklučuje dobavljanje sveg potrebnog materijala, te bojanje površina stropova i zidova, preko nove žbuke i gips-suhomontažnih zidova i stropova, poludisperzivnom akrilnom bojom na vodenoj bazi, u tonu prema odabiru projektanta. Svi primjenjeni materijali trebaju biti iz istog (odabranog) sustava/reda primjene, međusobno usklađeni i kompatibilni za primjenu na vrsti podloge koja se obrađuje (žbukani i pogletani zidovi, odn. završno obrađene površine suhe montaže (gips-karton). površine suhe montaže preuzimaju se kao površinski završno obrađene i otprašene, do stupnja za nanošenje impregnacije.
Stavka obuhvaća:
- temeljni premaz površine disperzivnom impregnacijom, usklađenu s vrstom podloge (žbukani i gletani zidovi, odn suha montaža/gipskarton)
- popravljanje površine, mjestimično i po potrebi, disperzivnim kitom iz primjenjenog sustava, u završnoj boji/tonu
| - dva premaza bojom u tonu; prema izboru i uputama projektanta, a iz ton-karte proizvođaća | m2 | 428 |  | 0
2. | Isto kao stavka 1. samo: gletanje i bojanje unutarnjih površina gk stropova disperzivnim bojama u više tonova, s obaveznim prethodnim impregniranjem površina odgovarajućom tekućinom za impregnaciju. | m2 | 81 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Instalacije
r.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
2. | INSTALACIJE
2.01. | Demontaža i montaža radijatora te prebacivanje na drugi krug grijanja. Stavka uključuje pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju, zajedno sa potrebnim dodatnim cijevima od bakra (iskoristiti postojeće).
U cijeni sve komplet prema opisu.
radijator
|  | kom | 1 |  | 0
2.02. | NEPREDVIDIVI RADOVI. Preinake na postojećoj instalaciji grijanja i hlađenja koje se mogu pojaviti uslijed građenja.
Vrstu radova odobrava nadzorni inženjer i investitor.
PAUŠAL
|  | paušal | 1 |  | 0
2.03. | NEPREDVIDIVI RADOVI. Preinake na postojećim elektroinstalacijama koje se mogu pojaviti uslijed građenja.
Vrstu radova odobrava nadzorni inženjer i investitor.
PAUŠAL
|  | paušal | 1 |  | 0
2.04. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne, zidne/stropne LED svjetiljke, poliamidno kućište bijele boje dimenzije fi 350mm. Polikarbonatna optika,, snop svjetlosti širne 120st, LED izvor svjetlosti temperature boje 3000K. Svjetlosni tok 2000lm, servisni životni vijek 50.000 h pri L70, snaga 18W. Stupanj zaštite IP65
|  | kom | 13 |  | 0
2.05. | Demontaža postojećih trošila – utičnica, lampa i kablova. Sve komplet.
|  | paušal | 1 |  | 0
2.06. | Dobava, montaža i spajanje okrugle ugradne panik LED svjetiljke 3 W, 340 lm, IP20, kućište od polikarbonata, promjer 100 mm, visina 37 mm, autonomije 1 sat
|  | kom | 1 |  | 0
2.07. | Dobava, montaža i spajanje nadgradne LED panik svjetiljke 1,2W, sa autonomijom 1 sat, IP20, kompletno sa piktogramom
|  | kom | 1 |  | 0
2.08. | Dobava, postavljanje i spajanje razdjelnika GR izvedenog kao nadžbukni, metalni te plastificirani razdjelnik s vratima, bravom i ključem u zaštiti IP 54,
|  | kom | 1 |  | 0
2.09. | Dobava, polaganje i spajanje kabela NYM-J 3x1,5 ili 3x2,5 mm2 u utoru (fugi) zida, u cijevi u podlozi te u cijevi u rovu, kompletno sa potrebnom izradom utora u zidu te vraćanje u prvobitno stanje zida
|  | m' | 36 |  | 0
2 INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 0
GLAVNA REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE UNUTAR GRAĐEVINE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO kn : |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO(kuna): |  |  |  | 0