## prema cjeniku
Naziv ponuditelja
Sjedište ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB
TROŠKOVNIK - NABAVA SVJETLEĆE DEKORACIJE
R.br. | NAZIV OPREME | QTY | CTN | PAKIRANO(PCS/CM) | CBM | JEDIN. CIJENA |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO (bez PDV-a)
1..1 | Svjetleća siga LED 220V. Nabava i doprema svjetleće sige LED 220V sljedećih karakteristika: • Boja svjetla: hladno-bijela • IP zaštita: min.IP44 • Dimenzije: 400 x (40 - 90) cm (Š x V) • Napon: 220V • Boja žice: tamno-zelena boja žice • Broj LED dioda: min.300 • Prikladno za vanjsku upotrebu dvostuka gumena izolacija • Rastavljiva na četiri segmenta (4x100cm) U cijenu stavke uključena je samo svjetleća siga bez priključnog kabela. Priključni kabel obračunava se posebno. Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 27
1..2 | Priključni kabel SLR LED 3A. Nabava i doprema priključnog kabela SLR LED min. snage 660W tamno-zelena boje žice za LED svjetleće sige iz stavke 1..1 Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 11
1..3 | Produžni kabel SLR 5m. Nabava i doprema produžnog kabela SLR LED tamno-zelena boje žice za vanjsku upotrebu (dvostruka gumena izolacija) sa muško/ženskim konektorima za brzo spajanje Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 41
1..4 | Svjetleća zavjesa LED 220V. Nabava i doprema svjetleće zavjese LED 220V sljedećih karakteristika: • Boja svjetla: hladno bijela • IP zaštita: min.IP44 • Dimenzije: 200 x 150 cm (Š x V) • Min. 20 resa x 150cm razmak između LED najviše 10cm • Napon: 220V • Boja žice: tamno-zelena boja žice • Broj LED dioda: min.300 • Prikladno za vanjsku upotrebu dvostuka gumena izolacija • Mogućnost spajanja jednu na drugu brzim konektorima U cijenu stavke uključen priključni kabel sa punovalnim ispravljačem min. 3A (660W) dužine min. 150cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 10
1..5 | T-razdjelnik SLR Nabava i doprema razdjelnika SLR (jedan ulaz / dva izlaza) tamno-zelena boje žice za vanjsku upotrebu (dvostruka gumena izolacija) sa muško / ženskim konektorima za brzo spajanje Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 26
1..6 | Stilizirani motiv poklona 3D Nabava i doprema 3D motiva poklon sa mašnama , podkonstrukcija nehrđajući čelik rastavljiva u dva dijela, dekorativna vrpca u zlatnoj boji , kontura vrpce toplo-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 500LED izvora, toplo-bijelo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 170x 140x120cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..7 | Stilizirani motiv poklona 3D Nabava i doprema 3D motiva poklon sa mašnama , podkonstrukcija nehrđajući čelik rastavljiva u dva dijela, dekorativna vrpca u crvenoj boji , kontura vrpce hladno-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 500LED izvora, hladno-bijelo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 170x 140x120cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 2
1..8 | Stilizirani motiv poklona 3D Nabava i doprema 3D moliva poklon sa mašnama , podkonstrukcija nehrđajući čelik rastavljiva u dva dijela, dekorativna vrpca u srebrnoj boji , kontura vrpce hladno-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 500LED izvora, plavo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 170x 140x120cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..9 | Stilizirani motiv poklona 3D Nabava i doprema 3D motiva poklon sa mašnama , podkonstrukcija nehrđajući čelik, dekorativna vrpca u zlatnoj boji , kontura vrpce toplo-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 360LED izvora, toplo-bijelo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 80 x 120x100cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..10 | Stilizirani motiv poklona 3D Nabava i doprema 3D motiva poklon sa mašnama , podkonstrukcija nehrđajući čelik, dekorativna vrpca u crvenoj boji , kontura vrpce hladno-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 360LED izvora, hladno-bijelo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 80 x 120x100cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 2
1..11 | Stilizirani motiv poklona 3D Nabava i doprema 3D moliva poklon sa mašnama , podkonstrukcija nehrđajući čelik, dekorativna vrpca u srebrnoj boji , kontura vrpce hladno-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 360LED izvora, plavo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 80 x 120x100cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..12 | Samostojeći dek. element motiv kuglica-prolaz 2D Nabava i doprema 2D motiva kuglica, podkonstrukcija nehrđajući čelik iz dva rastavljiva dijela sa bočnim razuporima za stabilizaciju, dekorativna ispuna plašta u crvenoj i bijeloj boji , kontura vrpce toplo-bijela svijetleća cijev (min 36 LED/m) , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 720LED izvora, hladno-bijelo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.vanjskih dim. 310 x 320cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..13 | DEKORATIVNA KUGLA 3D Nabava i doprema 3D motiva kuglica, podkonstrukcija nehrđajući čelik, dekorativna ispuna plašta u zlatnoj boji , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 540LED izvora, toplo-bijelo svijetlo, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.vanjskih promjer 100cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..14 | STALAK ZA KUGLU 3D Nabava i doprema stalka za kuglu (stavka 1..13 ,17,18,19) za zelenu zemljanu površinu, materijal nehrđajući čelik Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 4
1..15 | SAMOSTOJEĆI MOTIV SNJEGOVIĆ Nabava i doprema 3D motiva SNJEGOVIĆ , sastoji se od metalne podkonstrukcije izrađene od nehrđajućeg čelika čiji je vanjki plašt ispunjen sa bijelim , crvenim i crnim dekorativnim tepihom, točkasta rasvjeta LED hladno-bijela , min. 400 LED izvora , svijetleća cijev hladno-bijela, pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 200 x 140x100cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..16 | SAMOSTOJEĆI 3D MOTIV JELEN Nabava i doprema 3D motiva JELEN , sastoji se od metalne podkonstrukcije izrađene od nehrđajućeg čelika čiji je vanjski bočni plašt ispunjen sa zlatnim dekorativnim tepihom, točkasta rasvjeta LED toploo-bijela obostrano , min. 400 LED izvora , svijetleća cijev po konturama rogova, hladno-bijelo svijetlo, pogodno za vanjsku upotrebu. Min.dim. 230 x 140 x 25cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..17 | DEKORATIVNA KUGLA 3D Nabava i doprema 3D motiva kuglica, podkonstrukcija aluminij , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 180LED izvora, hladno-bijelo svijetlo sa bljeskajućim efektom, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.vanjskih promjer 50cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..18 | DEKORATIVNA KUGLA 3D Nabava i doprema 3D motiva kuglica, podkonstrukcija nehrđajući čelik , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 360LED izvora, hladno-bijelo svijetlo sa bljeskajućim efektom, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.vanjskih promjer 75cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..19 | DEKORATIVNA KUGLA 3D Nabava i doprema 3D motiva kuglica, podkonstrukcija nehrđajući čelik , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 540LED izvora, hladno-bijelo svijetlo sa bljeskajućim efektom, boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), pogodno za vanjsku upotrebu. Min.vanjskih promjer 95cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..20 | MOTIV 3D "LOLLIPOP" Nabava i doprema 3D motiva "LOLLIPOP", podkonstrukcija nehrđajući čelik , plašt ispunjem LED svijetlećom linijom min. 360LED izvora, hladno-bijelo svijetlo , boja žice bijela (dvostruka gumena izolacija), plašt motiva ispunjen crveno/bijelim tepihom ,predviđen za montažu za stup. Pogodno za vanjsku upotrebu. Vanjske dim min. 350 x 90 x 25cm Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 1
1..21 | DRŽAČ ZA STUP Nabava i doprema nosača za stup za stavku (1..20), komplet sa perforiranom trakom, zateznim vijkom i maticom za promjer stupa min. 30cm. Materijal pocinčani čelik Obračun po komadu. | [6 empty] | kom | 2
[5 empty] | UKUPNO (bez PDV-a): |  | UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| UKUPNO bez PDV-a: | [9 empty] | 0
| IZNOS PDV-a (25 %): | [9 empty] | 0
| SVEUKUPNO kn (s PDV-om): | [9 empty] | 0
U _______________dana_______________2022.godine
Za Ponuditelja:
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)
Za Ponuditelja:
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)

## KALKULACIJA (hidden)
R.br. | ŠIFRA | NAZIV OPREME | QTY | CTN | PAKIRANO(PCS/CM) | CBM | JEDIN. CIJENA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA | POPUST % | UKUPNO
1 | [10 empty] | 0%
2 | [10 empty] | 0%
3 | [10 empty] | 0%
4 | [10 empty] | 0%
5 | [10 empty] | 0%
6 | [10 empty] | 0%
7 | [10 empty] | 0%
8 | [10 empty] | 0%
9 | [10 empty] | 0%
10 | [10 empty] | 0%
11 | [10 empty] | 0%
12 | [10 empty] | 0%
13 | [10 empty] | 0%
14 | [10 empty] | 0%
15 | [10 empty] | 0%
16 | [10 empty] | 0%
17 | [10 empty] | 0%
0