## Troskovnik
| Naručitelj: |  | OPĆINA SRAČINEC, VARAŽDINSKA 188, SRAČINEC OIB: 01126367431
| Građevina: |  | Put na k.č.br. 3053/59, k.o. Sračinec
| Lokacija: |  | 42209 Sračinec, Svibovec Podravski, Dravska ulica
TROŠKOVNIK RADOVA
ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA
Troškovnik izradio:
dr.sc. Matija Orešković, dipl.ing.građ.
OPĆI UVJETI
Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se na privremeni ili trajni deponij. Očekuje se pretežno zemljani šljunčani teren, s dijelovima plodne zemlje. Svi zemljani radovi moraju se obvezno snimiti i upisati u građevinsku knjigu. Sav iskrčeni materijal, drveće, panjeve i ostali biljni otpad potrebno je pravilno zbrinuti na za to predviđenim deponijama. Iskopani zemljani materijal nakon čišćenja i krčenja treba upotrijebiti za nasipanje oko za uređenje terena. Nasipanje, razastiranje, planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno. Preostali iskopani zemljani ili kameni materijal nakon izvršenog nasipavanja treba odvesti na deponij. Ako za nasipanje nije dovoljna količina zemlje iz iskopa, razliku treba dobaviti s drugog mjesta i donijeti na parcelu. Način obračunavanja otkopa ili iskopa je po metru kubnom na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa. Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena, te uklanjanje čitavog otpadnog materijala s lokacije što se ne plaća posebno. U jediničnoj cijeni predviđenih stavki moraju biti obuhvaćeni i sljedeći troškovi: - sva iskolčenja, - gruba i fina planiranja u iskopu, - odšteta za punjenje iskopa oborinskom vodom. Prilikom planiranja organiziranja izvođenja zemljanih radova voditi računa o mogućnosti pristupa. U cijenu iskopa i prijevoza uključena je i naknada za deponij. Obračun iskopa, nasipa, odvoza na privremeni ili gradski deponij vrši se u sraslom stanju iskopanog, odnosno nasutog i zbijenog tla, pa se rastresitost mora uključiti u jediničnu cijenu.
Ponuditelj je dužan prije davanja ponude pregledati lokaciju te se uvjeriti u predviđene količine. Obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama a koje će biti dokazane građevinskom knjigom.
Red. Br. | Opis stavke troškovnika | Jed.mj. | Količina | Jed. Cijena | Iznos
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Uklanjanje grmlja i drveća do promjera l0 cm. Ovaj rad obuhvaća čišćenje terena od šiblja, grmlja i drveća do promjera 10 cm, vađenje panjeva, deponiranje ispiljenih komada stabala, granja i panjeva na mjesto koje odredinadzorni organ. Grmlje, stabla i panjeve treba ukloniti sa svih površina. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za sječu, iskope, izvlačenje, utovar i prijevoz. Tijekom izvođenja posebnu pažnju posvetiti postojećim električnim stupovima u zoni obuhvata. Obračun se vrši po m2 stvarno iskrčene površine.
| Obračun po m2 očišćene površine | m2 | 1700 |  | 0
1.2. | Sječenje stabala sa kresanjem grana i vađenjem panjeva promjera 10 i više cm.Ovaj rad obuhvaća sječenje stabala debljeg od 10 cm, kresanje grana, vađenje panjeva, utovar i prijevoz drvene mase na ovlaštenu deponiju koju osigurava izvođač. Stabla i panjeve treba ukloniti na svim mjestima predviđenim projektom kao i na mjestima koja odredi nadzorni organ.U jediničnoj cijeni obuhvaćen je sav potreban rad i materijal oko sječe, iskopa, izvlačenja, utovara i prijevoza u deponiju. Tijekom izvođenja posebnu pažnju posvetiti postojećim električnim stupovima u zoni obuhvata. Obračun se vrši po komadu posječenog stabla. Sjećenje stabala promjera 10 do 30 cm
| Obračun po komadu | kom | 30 |  | 0
1.3. | Skidanje nasipnog sloja tla u raznim visinama uz postojeći put (30-120 cm). Iskop se obavlja strojno , a ručno tamo gdje strojevi to ne mogu obaviti na odgovarajući način. U stavku uključeno privremeno odlaganje humusnog materijala, odlaganje razasatriranjem viška materijala, uporaba opreme, sav potreban prijevoz i rad na površinskom sloju tla. U stavku uključiti i odvoz i zbrinjavanje viška zemljanog materijala na najbližu deponiju. Rad se vrši u zemljanom materijalu "C" kategorije. Obračun po m3 skinutog i zbrinjenog zemljanog materijala.
| Obračun po m3 | m3 | 800 |  | 0
1.4. | Uređenje terena na mjestu postojeće lokacije puta i dovođenje u stanje s mogućnošću prometovanja s potrebnim razastiranjem i dovozom zemljanog materijala radi nasipavanja puta. Stavka obuhvaća kompletno uređenje i dovođenje lokacije u stanje puta minimalne širine 8,5 m s mogućnošću prolaza prometnih vozila.
| Obračun po m2 gotove površine | m2 | 2500 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0